## Beschreibung
Bereitstellung der Leuchtendaten als QR-Code
Die Daten sind in festgelegter Reihenfolge in Form eines gut lesbaren QR-Codes zur Verfügung zu stellen. Ein QR-Code soll sichtbar unter der Glasscheibe neben den LEDs so angebracht sein, dass er von außen scanbar ist. Außerdem soll ein weiterer scanbarer Code am Kabelende befestigt werden. Ein Weiterer muss in der Verpackung beigelegt werden. Auf dem Karton soll ein QR Code aufgedruckt sein (Wenn umsetzbar, darf dieser gerne auf Klebefolie sein, so dass er entfernt und geklebt werden kann -> dann kann auf den innenliegenden Kleber verzichtet werden).
Folgende Festlegungen sind einzuhalten:
Der QR-Code muss Groß- und Kleinbuchstaben enthalten können sowie Zahlen, Sonderzeichen und auch Steuerzeichen (z.B. als Trennzeichen), wie z.B. <Return> oder <Tab>. Zahlenwerte sind in arabischen Ziffern zu schreiben.
Jede/r Datensatz/Zeile endet mit Zeilenumbruch.
Ein Zeilenumbruch besteht aus CR und LF (Windows-Standard).
Alle Dezimalzahlen sind mit Dezimalpunkt zu schreiben.
Auf beiden Seiten des Dezimalzeichens muss eine Ziffer stehen. Also Zahl 2.1 benötigt dann z.B. ein solches Format „1.0“ oder „15.0“ oder „11.8“
Ist der Absolutwert einer Zahl kleiner als 1, muss vor dem Dezimalzeichen eine Null stehen. Also Zahl 2.1 benötigt dann z.B. ein solches Format „0.7“
Es sind keine Tausendertrennzeichen erlaubt.
Wenn zu einem Muss-Feld keine Angabe möglich ist, muss "--" eingetragen werden.
Alle Texte sind als UTF8 zu codieren.
Als Fehlerkorrekturlevel des QR-Codes ist Type "H" zu verwenden.
Es sind alle Positionen auszugeben, auch wenn diese keine MUSS-Feld sind und nicht befüllt werden.
Jedes Positionsfeld wird mit einem <CR+LF> abgeschlossen, auch wenn dies nicht befüllt wird.
Unteres Bild ist in der Mitte des QR-Codes in angemessener Größe zu platzieren.

## Datenstruktur
| Herstellerinformationen | Format | Mussfeld | Syntax QR-Code | Zeilenumbruch | Wertebereich
1 | Leuchtenhersteller | Text 40 | JA | 01:LED Mustermann GmbH | <CR+LF>
2 | Leuchtentyp/-modell | Text 40 | JA | 02:Muster LED-0815-AB-XY | <CR+LF>
3 | Leuchtenmontageart | Text 40 | JA | 03:Ansatz | <CR+LF> | Ansatz; Aufsatz; An-/Aufsatz; Seil; Sonstige; Flexmodul;
4 | Bestellnummer des Herstellers | Text 40 | JA | 04:MusterLED-0815-AB/2525 Q5 | <CR+LF>
5 | Seriennummer der Leuchte | Text 40 | JA | 05:08159922 | <CR+LF>
6 | Herstelldatum | Text 10 | JA | 06:15/2022 | <CR+LF> | Kalenderwoche/Jahr (1..53/yyyy)
7 | Link auf Herstellertyp/-modell | Text 255 | NEIN | 07:www.led-mustermann.de/musterled0815 | <CR+LF> | Auch möglich die Montageanweisung zu hinterlegen
8 | Art der Leuchte | Text 100 | JA | 08:technisch | <CR+LF> | technisch, gestalterisch, Stele, Scheinwerfer
9 | Lumen pro Watt Leuchte [lm/W] | Text 8 | JA | 09:500 | <CR+LF> | Zahl 6.1
| Kenndaten Leuchte | Format | Mussfeld | Syntax QR-Code (Beispiel)
10 | Bemessungslichtstrom 100% [lm] | Text 6 | JA | 10:2650 | <CR+LF> | Zahl 6.0
11 | Bemessungslichtstrom reduziert [lm] | Text 6 | NEIN | 11:1500 | <CR+LF> | Zahl 6.0
12 | Farbtemperatur [K] | Text 5 | JA | 12:3000 | <CR+LF> | Zahl 5.0
13 | Farbwiedergabeindex Ra | Text 3 | JA | 13:70 | <CR+LF> | Zahl 3.0
14 | Anschlussleistung Anfangswert [W] | Text 6 | JA | 14:22.0 | <CR+LF> | Zahl 4.1
15 | Anschlussleistung Endwert [W] | Text 6 | JA | 15:23.5 | <CR+LF> | Zahl 4.1
16 | Leistungsreduzierung Art | Text 255 | JA | 16: autark | <CR+LF> | autark, LR für Steuerphase 0V=XXX% und 230V=XXX%, LA für autarke Leistungsreduzierung Programmbezeichnung
17 | Leistungsreduzierung AUF [W] | Text 5 | NEIN | 17:11.5 | <CR+LF> | Zahl 3.1
18 | Optikbezeichnung | Text 40 | JA | 18:5048AB Radweg | <CR+LF>
19 | Schutzart IP | Text 4 | JA | 19:IP66 | <CR+LF>
20 | Schutzklasse SK | Text 5 | JA | 20:SKII | <CR+LF> | SKI; SKII; SKIII; keine
21 | Anschlussleitung Typ | Text 4 | NEIN | 21:8.5 | <CR+LF> | Zahl 2.1
22 | Anschlussleitung Länge [m] | Text 4 | NEIN | 22:8.5 | <CR+LF> | Zahl 2.1
23 | Gehäusefarbe | Text 40 | JA | 23:DB805 | <CR+LF>
24 | Zopfmaß [mm] | Text 10 | JA | 24:60-76 | <CR+LF> | 76;60;42; 60-76;--
25 | Windangriffsfläche [m²] | Text 4 | NEIN | 25:0.15 | <CR+LF> | Zahl 1.2
26 | Überspannungsschutz [kV] | Text 2 | NEIN | 26:10 | <CR+LF> | Zahl 2.0
27 | Schlagfestigkeit | Text 10 | NEIN | 27:IK08 | <CR+LF>
28 | Anzahl LED | Text 3 | NEIN | 28:10 | <CR+LF> | Zahl 3.0
29 | Betriebslebensdauer LED im Bezug auf L80 B10 [h] | Text 7 | NEIN | 29:100000 | <CR+LF> | Zahl 7.0
| Schnittstellen/Betriebsgerät | Format | Mussfeld | Syntax QR-Code (Beispiel)
30 | Betriebsgeräthersteller | Text 40 | JA | 30:Osram | <CR+LF>
31 | Betriebsgerättyp | Text 60 | JA | 31:LEDC Osr OTe 13/220-240/350 PC | <CR+LF>
32 | Bezeichnung Dimmprofil | Text 40 | NEIN | 32:DIMMVarainte03 | <CR+LF>
33 | Betriebsgerätbestromung, 100%-Wert [mA] | Text 4 | JA | 33:700 | <CR+LF> | Zahl 4.0
34 | Schnittstellen Leuchten / Oben Unten | Text 40 | NEIN | 34:1xZhaga-u | <CR+LF> | 1xNEMA-o; 1xNEMA-u; 2xNEMA; 1xZhaga-o; 1xZhaga-u; 2xZhaga
35 | Protokoll der Schnittstelle | Text 40 | NEIN | 35:DALI | <CR+LF>
36 | verbaute Sensorik | Text 40 | NEIN | 36:Dämmerungsschalter | <CR+LF> | Dämmerungsschalter; Bewegungsmelder; Sonstige
37 | Managementsystem | Text 40 | NEIN | 37:MusterManagementsystem | <CR+LF>
38 | CLO Funktion | Text 10 | JA | 38:Nein | <CR+LF> | Ja; Nein
39 | Lebensdauer 10% Ausfallrate Betriebsgerät [h] | Text 6 | NEIN | 39:100000 | <CR+LF> | Zahl 6.0
| Sonstiges | Format | Mussfeld | Syntax QR-Code (Beispiel)
40 | Nennspannung Leuchte [V] | Text 3 | NEIN | 40:230 | <CR+LF> | Zahl 3.0
41 | Frequenz [Hz] | Text 3 | NEIN | 41:500.5 | <CR+LF> | Zahl 3.0
42 | Garantie Leuchte [a] | Text 7 | NEIN | 42:100000 | <CR+LF> | Zahl 7.0
43 | Mechanische Abschattung | Text 4 | JA | 43:Ja | <CR+LF> | Ja; Nein
44 | Farbtemperatur einstellbar von bis [K] | Text 40 | NEIN | 44:2000 bis 4000 | <CR+LF>
45 | Breite [mm] | Text 4 | NEIN | 45:500 | <CR+LF> | Zahl 4.0
46 | Höhe [mm] | Text 4 | NEIN | 46:200 | <CR+LF> | Zahl 4.0
47 | Länge [mm] | Text 4 | NEIN | 47:800 | <CR+LF> | Zahl 4.0
48 | Gewicht [kg] | Text 5 | NEIN | 48:12.5 | <CR+LF> | Zahl 3.1
49 | ULR/ULOR Abstrahlung nach oben [%] | Text 3 | NEIN | 49:0.0 | <CR+LF> | Zahl 3.0
50 | Minimaler Dimmlevel [%] | Text 3 | NEIN | 50:10 | <CR+LF> | Zahl 3.0
Erklärung: „Zahl 1.2“ bedeutet 1 Zahl vor dem Komma und 2 Stellen nach dem Komma CR+LF = Zeilenumbruch

## Tabelle1
| Basisdaten | 26 | Überspannungsschutz [kV]
1 | Leuchtenhersteller | 27 | Schlagfestigkeit
2 | Leuchtentyp/-modell | 28 | Anzahl LED
3 | Leuchtenmontageart | 29 | Betriebslebensdauer LED im Bezug auf L80 B10 [h]
4 | Bestellnummer des Herstellers |  | Schnittstellen/Betriebsgerät
5 | Seriennummer der Leuchte | 30 | Betriebsgeräthersteller
6 | Herstelldatum | 31 | Betriebsgerättyp
7 | Link auf Herstellertyp/-modell | 32 | Bezeichnung Dimmprofil
8 | Art der Leuchte | 33 | Betriebsgerätbestromung, 100%-Wert [mA]
9 | Lumen pro Watt Leuchte [lm/W] | 34 | Schnittstellen Leuchten / Oben Unten
| Kenndaten Leuchte | 35 | Protokoll der Schnittstelle
10 | Bemessungslichtstrom 100% [lm] | 36 | verbaute Sensorik
11 | Bemessungslichtstrom reduziert [lm] | 37 | Managementsystem
12 | Farbtemperatur [K] | 38 | CLO Funktion
13 | Farbwiedergabeindex Ra | 39 | Lebensdauer 10% Ausfallrate Betriebsgerät [h]
14 | Anschlussleistung Anfangswert [W] |  | Sonstiges
15 | Anschlussleistung Endwert [W] | 40 | Nennspannung Leuchte [V]
16 | Leistungsreduzierung Art | 41 | Frequenz [Hz]
17 | Leistungsreduzierung AUF [W] | 42 | Garantie Leuchte [a]
18 | Optikbezeichnung | 43 | Mechanische Abschattung
19 | Schutzart IP | 44 | Farbtemperatur einstellbar von bis [K]
20 | Schutzklasse SK | 45 | Breite [mm]
21 | Anschlussleitung Typ | 46 | Höhe [mm]
22 | Anschlussleitung Länge [m] | 47 | Länge [mm]
23 | Gehäusefarbe | 48 | Gewicht [kg]
24 | Zopfmaß [mm] | 49 | ULR/ULOR Abstrahlung nach oben [%]
25 | Windangriffsfläche [m²] | 50 | Minimaler Dimmlevel [%]